Приказом МЧС России от 17.06.2015 г. N 302 утвержден «Свод правил «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».
Его действие распространяется на вновь строящиеся и реконструируемые объекты обустройства нефтяных и газовых месторождений (кустовые площадки, одиночные добывающие скважины, нефтегазосборные трубопроводы, участки комплексной подготовки нефти, промысловые трубопроводы и т.д.).
Пожарная безопасность этих объектов должна обеспечиваться:
1)	системой предотвращения пожара (разработка генерального плана размещения объектов с функциональным зонированием территории; категорирование помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; установление требований пожарной безопасности к технологическому оборудованию,  электроснабжению, отоплению, вентиляции, системам контроля, управления и противоаварийной защиты);
2)	системой противопожарной защиты (включает в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; системы пожаротушения, противопожарного водоснабжения);
3) комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (организация подразделений пожарной охраны, обучения персонала правилам пожарной безопасности и т.д.).

Оренбургский природоохранный 
межрайонный прокурор 

старший советник юстиции                                                                              Р.В. Юдин